ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

# Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

## Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

## телефон 220-26-78  факс   220-28-75  E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru  http://www.54.rospotrebnadzor.ru

## ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП  5406306550/540701001

| 18.12.2024 г. № 3570 |  | Главе администрации Ордынского района Новосибирской области Орлу О.А. Директору МУП «ЕУК ЖКХ» Желниной О.И.. |
| --- | --- | --- |

В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 18.01.2008 г. № 35 «О порядке информирования органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения Новосибирской области о санитарно-эпидемиологической обстановке» довожу до Вашего сведения, что:

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в п. Петровский в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 54-00/37620-24 от 16.12.2024 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водоразборной колонки  расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский ул. Шилова, фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0,137±0,020 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, (превышение составило более 5 ПДК что является существенным ухудшением качества воды), что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ΙIΙ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в с. Малый Чик в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 54-00/37628-24 от 16.12.2024 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водозаборной скважины расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Малый-Чик, ул. Школьная, фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0,073±0,011 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, (превышение составило более 5 ПДК что является существенным ухудшением качества воды), что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ΙIΙ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в д. Малоирменка в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 54-00/37626-24 от 16.12.2024 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водоразборной колонки  расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Малоирменка, ул. Центральная, фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0,102±0,015 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, (превышение составило более 5 ПДК что является существенным ухудшением качества воды), что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ΙIΙ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках проведения социально гигиенического мониторинга в с. Усть-Луковка в соответствии с полученным из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» протоколами лабораторных исследований № 54-00/37617-24 от 16.12.2024 г. в пробах воды питьевой водопроводной из водоразборной колонки  расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка, ул. П.Савостиной, фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0,045±0,011 мг/дм3 при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ΙIΙ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Напоминаю Вам, что в соответствии с п.10, 11 ст.23 (глава 4 «Обеспечение качества питьевой воды, горячей воды») Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселения, городского округа обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов»;

«В случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления поселения, городского округа обязан проинформировать об  этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

Информацию о принятых управленческих решениях прошу направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ленина, 26, и по электронной почте ordses@mail.ru. В срок до 23.12.2024г.

Приложение: протоколы на 8 л. в 1 экз.

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Новосибирской области

в Ордынском районе                                              	Ж.Г. Шарова

Исп. Татаренко Д.А. 8-383-59-21-590